[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB20223010 共7页  第2页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业质量管理部粘度仪招标
2.标的内容及数量：本项目包含粘度仪（包括 Brookfield主机、 Brookfield Helipath自动升降支架、粘度计专用恒温水浴），数量一套。
3.对投标人资格的要求：具有独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。
4.交货期及交货地点：合同签订后7个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内。不符合交货期的视为废标。
5. 付款方式：
5.1合同签订生效后预付合同总价30%；

5.2仪器安装调试校准验收合格后，买方支付剩下的尾款70%。
6. 技术要求（URS）：
详见附件一。
7. 质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期和其它服务承诺。
8. 投标报价规定：
8.1本次招标采取一次性报价方式。
8.2 要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。
9. 双方职责:
9.1中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担；中标方提供货物的安装和现场培训。
9.2按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。
10. 开标时间、地点及参与方式：
10.1开标时间、地点：2023年09月15日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

10.2投标截止时间：2023年09月14日17:30，逾期招标人有权拒收。

10.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：吴先生，电话：13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
11.投标文件要求：
11.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
11.2第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.生产资质证书或生产商的授权文件。
11.3第二部分为商务文件，包括a.《投标报价表》b.产品技术参数说明（技术指标不得低于附件一的主要技术要求）；c.《配置清单》d.评标办法要求提供的其他材料。
11.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12 评标办法： 
12.1评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
12.2在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	50分
	以不含税总价为评审依据，报价最低者得50分，其余按价格差百分比扣分。公式为：投标最低报价/投标价×50分。【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】

	2
	技术评审
	40分
	对招标文件附件一技术响应（40分）：
能完全响应附件一得35分；每项（URS打“(是(否”项目）负偏离扣1分，每项正偏离加1分，最高加5分，如发现投标人弄虚作假，除废除中标人中标资格外，我单位有权依法追究其责任，并要求赔偿。本项满分40分。
备注：URS（用户需求表）中打*号为必须响应项目，若有一项不能满足的，本项得0分。

	3
	服务承诺
	10分
	1. 质保期：6分。（质保期最长得6分，其余按保修期差百分比扣分。投标保修期/投标最长保修期×6分）【提供加盖公章的质保期承诺函】 2.其它服务承诺：4分。【提供加盖公章的承诺函】


13发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13559664976 吴先生 
          技术交流：0596-2103075   13906966872  潘工
招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                                     2023年09月07日
附件一：
技术要求（URS）
1 Brookfield粘度计主机技术要求（URS）
	编号
	需求
	确认结果
(是否满足需求)
	供应商响应情况

	URS1-01 
	主机测量范围100～ 40000000  mPa ·s。
	*
	

	URS1-02 
	转速：0. 1 - 200 RPM  200档以上且含有1 RPM，带存储功能，测试数据可以存储在粘度计主机里，也可以通过USB导出。
	*
	

	URS1-03 
	粘度精度：满量程的±1.0%。附件的使用会对测量的精度产生影响，可额外增加±1.0%的精度范围。
	*
	

	URS1-04 
	粘度计重现性： 满量程的±0.2%。
	*
	

	URS1-05 
	温度感应范围：10℃～99℃。
	*
	

	URS1-06 
	主机内部存储空间：150MB以上，单机可输出文件：csv格式
	*
	

	URS1-07 
	分级管理：单机与软件均带三级分级管理系统。
	*
	

	URS1-08 
	一键进入转子菜单，快速切换需要的转子， 自动显示最大量程结束条件可设置为时间、 粘度、扭矩、温度等。
	(是  (否
	

	URS1-09 
	可切换运动粘度和动力粘度单位，只需输入样品密度值即可显示运动粘度。
	(是  (否
	

	URS1-010 
	仪器内置可编辑的 QC  控制范围／报警／限制等设置。
	*
	

	URS1-011 
	5.7英寸全彩色触控显示屏，显示测试步骤状态、粘度、扭矩值、剪切应力/剪切速率、温度、转速/转子、时间等。
	(是  (否
	


2  Brookfield Helipath自动升降支架技术要求（URS）
	编号
	需求
	确认结果
(是否满足需求)
	供应商响应情况

	URS2-01 
	驱动电机以22.2mm/s的速度缓慢降低或提升粘度计主机，从而使T型转子在测试样品内产生一个螺旋路径，从而消除了“空洞”的问题。
	*
	

	URS2-02 
	为了测量凝胶、膏料、奶油、腻子、明胶和其他非流动物质的粘度/稠度，将Brookfield粘度计安装在Brookfield  Helipath升降支架的驱动电机上，并使用特制连接头或将T型转子连接到粘度计上 。
	*
	

	URS2-03 
	配备T-F转子。
	*
	

	URS2-04 
	整机包括驱动电机、6个T型转子、连接头、包装箱、支架和底座•
	(是  (否
	


3粘度计专用恒温水浴 技术要求（URS）
	编号
	需求
	确认结果
(是否满足需求)
	供应商响应情况

	URS3-01 
	温度范围：10～99℃。
	*
	

	URS3-02 
	稳定性：±0.1℃。
	*
	

	URS3-03 
	和粘度计配套应用时，恒温循环器的操作部分，粘度计的操作部分面向操作者。
	*
	

	URS3-04 
	低液位浮标提供低液位报警，防止干烧，报警时可灯光和声音同时提醒。
	*
	

	URS3-05 
	同时具备加热和制冷功能。
	*
	

	URS3-06 
	整机包括恒温循环水浴槽、烧杯托架等 。
	(是  (否
	


附件二：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件三：

粘度仪项目投标报价表

	名称
	规格
	数量
	不含税单价（元）
	税率
	含税单价（元）

	粘度仪（ Brookfield主机、 Brookfield Helipath自动升降支架、粘度计专用恒温水浴）
	
	1
	
	
	

	合计（不含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	合  计（含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	备注：本报价为含税报价，含运费、安装调试费用等费用。


报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：
日期：

PAGE  

